П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.05.2013              г. Ставрополь                  № 1471

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края  от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 24 февраля 2011 г. № 33 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края», решением Ставропольской городской Думы от              27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края согласно приложению.

2. Финансирование разработки местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее - местные нормативы) осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя.

3. Уполномоченному органу администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры выступить заказчиком на разработку проекта местных нормативов.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя        Некристова А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

города Ставрополя                                                                           А.Х. Джатдоев

- Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от    15.05.2013      № 1471

ПОЛОЖЕНИЕ

о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября          2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 24 февраля 2011 г. № 33 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края», решением Ставропольской городской Думы от         27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» и определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее - местные нормативы) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

1.2. Местные нормативы не должны противоречить законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края, требованиям государственных стандартов и нормативно-технических документов в области градостроительной деятельности.

1.3. Не допускается регламентировать местными нормативами положения о безопасности, определяемые федеральным законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в федеральных законах о технических регламентах.

2. Назначение и сфера применения местных нормативов

2.1. Местные нормативы должны учитывать природно-климатические, социально-демографические, территориальные особенности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

2.2. Местные нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, проведении публичных слушаний, утверждении и реализации документации по планировке территорий (схем территориального планирования территорий города Ставрополя, генерального плана города Ставрополя) с учетом перспективы развития муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства, документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства.

3. Состав местных нормативов

Местные нормативы включают в себя следующие минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

3.1. Расчетные показатели общей организации и зонирования территорий муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края:

3.1.1. Нормативы определения потребности в селитебных территориях (в гектарах на 1 тысячу человек).

3.1.2. Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития (в процентах и в гектарах).

3.1.3. Нормативы плотности населения территорий (количество человек на 1 гектар территории).

3.1.4. Иные общие расчетные показатели.

3.2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения:

3.2.1. Нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на  1 человека).

3.2.2. Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки (в гектарах).

3.2.3. Нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки (в процентах).

3.2.4. Нормативы размера придомовых земельных участков (в квадратных метрах).

3.2.5. Нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья (в процентах).

3.2.6. Нормативы распределения жилищного строительства по этажности (в процентах).

3.2.7. Иные расчетные показатели.

3.3. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения, в том числе доступности таких объектов для населения (включая инвалидов):

3.3.1. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в гектарах).

3.3.2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования (количество мест на 1 тысячу человек).

3.3.3. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения (количество мест на 1 тысячу человек, количество коек на 1 тысячу человек, количество посещений в смену).

3.3.4. Нормативы обеспеченности объектами культуры (количество мест на 1 тысячу человек).

3.3.5. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения (количество мест на 1 тысячу человек).

3.3.6. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания.

3.3.7. Нормативы обеспеченности культовыми зданиями.

3.3.8. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения.

3.3.9. Иные расчетные показатели.

3.4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения, благоустройства и озеленения территорий:

3.4.1. Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (в квадратных метрах на 1 человека).

3.4.2. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения (в гектарах).

3.4.3. Нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения (в процентах).

3.4.4. Нормативы площади благоустройства и озеленения территорий иных объектов.

3.4.5. Иные расчетные показатели.

3.5. Расчетные показатели в сфере транспортной инфраструктуры:

3.5.1. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта (в километрах на квадратный метр территории поселения).

3.5.2. Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского транспорта (в метрах).

3.5.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта (в метрах).

3.5.4. Нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (в метрах).

3.5.5. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки                        (в процентах);

3.5.6. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки                      (в процентах).

3.5.7. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств (машино-мест на 1 тысячу человек).

3.5.8. Нормативы уровня автомобилизации (количество автотранспортных средств на 1 тысячу человек).

3.5.9. Иные расчетные показатели.

3.6. Расчетные показатели в сфере инженерной инфраструктуры:

3.6.1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубических метрах на 1 человека в год).

3.6.2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения                     (в килокалориях на отопление 1 квадратного метра площади в год).

3.6.3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения                        (в кубических метрах на 1 человека в год).

3.6.4. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения               (в киловатт-часах на 1 человека в год).

3.6.5. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки             (в килограммах бытовых отходов на 1 человека в год).

3.6.6. Иные расчетные показатели.

3.7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий:

3.7.1. Нормативы по отводу поверхностных вод (в километрах дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр территории городского округа).

3.7.2. Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод).

3.7.3. Иные расчетные показатели.

4. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов

4.1. Подготовка местных нормативов осуществляется в следующей последовательности:

4.1.1. Принятие решения главой администрации города Ставрополя о необходимости подготовки местных нормативов или внесение физическими или юридическими лицами предложений о подготовке местных нормативов в администрацию города Ставрополя.

4.1.2. Рассмотрение уполномоченным органом администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры предложений о подготовке местных нормативов (при наличии). По результатам рассмотрения предложений о подготовке местных нормативов уполномоченный орган администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры в срок не более тридцати дней подготавливает заключение о необходимости подготовки местных нормативов либо об отклонении предложений о подготовке местных нормативов.

4.1.3. Разработка и утверждение уполномоченным органом администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры в срок не более тридцати дней технического задания на разработку местных нормативов, определение их состава (перечня расчетных показателей).

4.1.4. Размещение уполномоченным органом администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры в срок не более двух месяцев заказа на проведение конкурса на разработку местных нормативов с целью заключения муниципального контракта с организацией-разработчиком.

4.1.5. Разработка организацией-разработчиком проекта местных нормативов в сроки, установленные муниципальным контрактом.

4.1.6. Согласование проекта местных нормативов в соответствии с требованиями технического задания уполномоченным органом администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры в срок не более тридцати дней со дня предоставления организацией-разработчиком проекта местных нормативов в уполномоченный орган администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры.

4.1.7. Размещение проекта местных нормативов на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до его утверждения.

4.1.8. Подготовка и направление уполномоченным органом администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры на утверждение в Ставропольскую городскую Думу проекта нормативного правового акта об утверждении местных нормативов в срок не более двух месяцев со дня размещения проекта местных нормативов на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.1.9. Нормативный правовой акт об утверждении местных нормативов подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Ставрополя, иной официальной информации и размещению на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его подписания.

4.2. Заинтересованные лица вправе представить в уполномоченный орган администрации города Ставрополя в области градостроительства и архитектуры свои предложения по проектам местных нормативов.

4.3. Подготовка, согласование и принятие решений о внесении изменений в местные нормативы осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Исполняющий обязанности

управляющего делами

администрации города Ставрополя

первый заместитель главы

администрации города Ставрополя                                            И.И. Ульянченко